(Ф 06.07 – 01)

Карта обліку засобів вимірювальної техніки

Підрозділ______________________________________________                                    Сфера застосування____________________________

Тел. _______________

Карта обліку засобів вимірювальної техніки

| № з\п | Інвент. номер | Вид вимірювань | Наймену-вання приладу | Тип | Межі вимірю-вання | Клас, розряд | Зав. номер | Дата випуску | Балансова вартість | НТД | Місце знаходження приладу | Вид метролог-гічного підтвердж-уваня (МП) | Періодич-ність МП | Дата останнього МП | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Керівник структурного підрозділу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Матеріально відповідальні особа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Особа, відповідальна за метрологічну діяльність |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |

Продовження форми Ф 06.07 – 01

Карта обліку засобів вимірювальної техніки

(роз'яснення заповнюваних позицій)

П. 1. Підрозділ –  назва підрозділу, кафедри, служби.

Сфера застосування
(група приналежності ЗВТ):

| - робочі; | - індикаторні; | - НДР |
| --- | --- | --- |
| - навчальні; | - на тривалому зберіганні; | - випробувальне обладнання |

Тел. - службовий телефон

П. 2. Заповнення граф карти обліку

п. 1. номер по порядку;

п. 2. інвентарний номер;

п. 3. Вид вимірювань (вказати літерне умовне позначення):

| Умовне позначення | Найменування виду вимірювань | Підвиди вимірювань |
| --- | --- | --- |
| L | довжина | Геометричні величини |
| M | маса та пов'язані з нею величини; | Маса, твердість, тиск, вакуум, сила, параметри руху, об’єм, витрати або потік рідин або газів; |
| QM | хімія (кількість речовин) | Густина, в’язкість, кислотність, ЕРС рідин, кількість речовини у рідинах та твердих тілах, вологість, компонентний склад газів, вміст солей |
| T | термометрія; | Температурні та теплофізичні величини |
| TF | час і частота | Час і частота |
| EM | електрика та магнетизм | Електричні, магнітні, радіотехнічні та радіоелектронні |
| AUV | акустика, ультразвук, вібрація | Акустичні величини (у тому числі ультразвук та вібрація) |
| PR | фотометрія | Оптико-фізичні (діоптриметри, аналізатори, рефрактометри, поляриметри, спектрофотометри, вимірювачі запиленості, що реалізують оптичний метод вимірювання) |
| IR | іонізуюче випромінювання | Іонізуючі величини |

п. 4. Найменування засобу вимірювання;

п. 5. Тип;

п. 6. Межі вимірювання фізичної величини приладом (необхідно вказати діапазон вимірювання і фізичну величину);

п. 7. Необхідно вказати клас, розряд або похибку приладу, у вказаному діапазоні вимірювання.

п. 8. Заводський номер;

п. 9. Дата випуску приладу;

п. 10. Вартість приладу;

п. 11. Вказати наявність технічної документації до ЗВТ (так, ні);

п. 12. Де встановлено ЗВТ (“корпус”,“кімната”);

п. 13. Вид метрологічного підтверджування (МП) – метрологічна атестація, оцінка відповідності, повірка, калібрування, верифікація, внутрішнє проміжне підтверджування із застосуванням робочих еталонів (вказуються у примітках).

п. 14. Періодичність МП ЗВТ обирається з: паспорту на ЗВТ, відомостях у свідоцтві про повірку або сертифікаті калібрування, умов роботи приладу, нормативно-правових актів.

п. 15. Дата останньої перевірки.

п. 16. Примітка - інформація про використання ЗВТ в НДР, доцільність подальшого використання.

П. 3. Карта обліку має бути підписана і вказана дата заповнення.

(електронний варіант картки знаходиться на сайті НАУ на сторінці “Служба головного метролога”).