(Ф 06.07 – 04)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Головному метрологу НАУ

В.М. Мокійчуку

Структурний підрозділ

Заявка на калібрування устаткування (засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання) у 20__ році,

що підлягають калібруванню згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 або ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

| № з/п | Вид вимір.1 | Назва обладнання | Умовне позначення | Ідентиф. номери 2 | Рік випуску | Дата остан. калібрування | Планова дата калібрування 3 | МКІ, міс., посил. 4 | Вимоги до калібрування 5 | Місце провед. калібрування 6 | Примітки 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зробіть відповідні позначки у квадратах нижче: √ – твердження істинне та χ – твердження хибне. Наведене у таблиці устаткування, яке:

- підпадає під сферу акредитації випробувальної лабораторії;

- використовується в науково-дослідних та інших роботах за держбюджетною або госпрозрахунковою темами;

- використовуються при наданні комерційних послуг замовникам.

Продовження форми Ф 06.07 – 04

| Керівник випробувальної лабораторії |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Керівник підрозділу 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Матеріально відповідальні особа: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Особа, відповідальна за метрологічну діяльність |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) |  | (дата) |  | (ПІБ) |
| Контактні дані: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (корпус, кабінет) |  | (тел. робочий) |  | (тел.. мобільний)* |

* – підписом засвідчується згода на обробку та використання персональних даних, а саме номеру мобільного телефону, якщо він вказаний у відповідній графі.

Вказівки щодо заповнення Заявки

1 Вид вимірювань:

L – довжина;

M – маса та пов'язані з нею величини;

QM – хімія (кількість речовин);

T – термометрія;

TF – час і частота;

PR – фотометрія;

IR – іонізуюче випромінювання;

EM – електрика та магнетизм;

AUV – акустика, ультразвук, вібрація.

2 Ідентифікаційними номерами є нанесений на устаткуванні заводський номер та присвоєний йому інвентарний номер. У комірку таблиці вноситься через знак «/». Наприклад: «В2537 / 11370219тк».

3 Планова дата калібрування – це та дата, до якої заявнику необхідно провести калібрування. Вона погоджується зі СГМетр та повинна бути пізнішою від дати реєстрації заявки в СГМетр не менш ніж на два календарних місяці.

4 Міжкалібрувальний інтервал (МКІ) вказується цілим числом у місяцях, та вказується умовне позначеня документу у якому міститься інформація про МКІ. Інформація про МКІ може бути отримана з паспорту на устаткування (П), свідоцтва про калібрування (К), сертифікату оцінки відповідності (С), визначений (В) іншими способами (вказується у примітках яким саме та на яких підставах). Наприклад, «12 К».

5 Вимоги до калібрування – зазначення діапазону або точкових значень фізичної величини для яких необхідно проводити калібрування, умови проведення калібрування.

6 Місце проведення калібрування – «на місці експлуатації» або на робочому місці виконавця послуг – «калібрувальна лабораторія».

7 Примітки: особливості транспортування та комплектність устаткування, що подається на калібрування; інформація про експлуатаційні та метрологічні відмови цього устаткування та проведені його регулювання або ремонти за час від останнього проведеного калібрування.

8 Керівник підрозділу: керівник центру, відділу або служби, завідувач кафедри ННІ; при застосуванні устаткування у сфері НДР – керівник (відповідальний виконавець) НДР (вказуються номер теми).